## Sheet1
Compressor_ID | Rated_kW | Avg_Load_% | Idle_Time_% | Operating_Hours_Month | Reported_Leakage_%
C1 | 160 | 72 | 18 | 620 | 12
C2 | 160 | 68 | 22 | 615 | 14
C3 | 200 | 75 | 16 | 630 | 11
C4 | 200 | 70 | 20 | 625 | 13
C5 | 250 | 78 | 14 | 640 | 10
C6 | 250 | 74 | 17 | 635 | 12
C7 | 180 | 69 | 21 | 618 | 15
C8 | 180 | 73 | 19 | 622 | 13
C9 | 150 | 66 | 24 | 610 | 16
C10 | 150 | 71 | 18 | 605 | 14
C11 | 210 | 76 | 15 | 642 | 11
C12 | 210 | 72 | 19 | 638 | 12
C13 | 175 | 67 | 23 | 612 | 15
C14 | 175 | 70 | 20 | 620 | 13
C15 | 190 | 74 | 17 | 630 | 12
C16 | 190 | 73 | 18 | 628 | 12

## Sheet2
Maintenance_Notes
Text Content:
Compressors below 25% load are logged under productive energy.
Idle load below 20% does not trigger alert.
Leakage % is estimated from quarterly audit.
Idle energy is embedded within plant energy summary.
Overlapping idle time may be double counted in plant dashboard.
No flow meters installed on prototype test air lines.